## Sheet1
2022年度设备检定、校准服务清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 溯源方式 | 计量周期
1 | PCR仪 | Life ECOTC-96 | 校准 | 12
2 | PH计 | PHS-3C | 检定 | 12
3 | PH计 | PHS-3C | 检定 | 12
4 | PH计 | SevenExcellence S400-K | 检定 | 12
5 | PH计 | PHS-3C | 检定 | 12
6 | 崩解时限仪 | BJ-Ⅱ | 校准 | 12
7 | 比较测色仪 | WSL-2 | 校准 | 12
8 | 标准分样筛 | 1mm | 校准 | 12
9 | 标准分样筛 | 2mm | 校准 | 12
10 | 标准分样筛 | 32目 | 校准 | 12
11 | 标准分样筛 | 0.4mm | 校准 | 12
12 | 标准分样筛 | 0.85mm | 校准 | 12
13 | 超低温冰箱 | U410 | 校准 | 12
14 | 超高效液相色谱仪 | LC-30AD | 检定 | 24
15 | 单标线容量瓶 | A5mL | 检定 | 36
16 | 单标线容量瓶 | A5mL | 检定 | 36
17 | 单标线容量瓶 | A5mL | 检定 | 36
18 | 单标线容量瓶 | B5mL | 检定 | 36
19 | 单标线容量瓶 | A10mL | 检定 | 36
20 | 单标线容量瓶 | B50mL | 检定 | 36
21 | 单标线容量瓶 | B50mL | 检定 | 36
22 | 单标线容量瓶 | A100mL | 检定 | 36
23 | 单标线容量瓶 | A100mL | 检定 | 36
24 | 单标线容量瓶 | A250mL | 检定 | 36
25 | 单标线容量瓶 | A500mL | 检定 | 36
26 | 单标线容量瓶 | A500mL | 检定 | 36
27 | 单标线容量瓶 | A1000mL | 检定 | 36
28 | 单标线容量瓶 | A1000mL | 检定 | 36
29 | 单标线吸量管 | A1mL | 检定 | 36
30 | 单标线吸量管 | A2mL | 校准 | 36
31 | 单标线吸量管 | A5mL | 校准 | 36
32 | 单标线吸量管 | A15mL | 校准 | 36
33 | 单标线吸量管 | A20mL | 校准 | 36
34 | 单标线吸量管 | A25mL | 校准 | 36
35 | 单标线吸量管 | A50mL | 校准 | 36
36 | 氮吹浓缩仪 | N1-50 | 校准 | 12
37 | 低温恒温槽 | DC-0515 | 校准 | 12
38 | 电导率仪 | DDS-307 | 检定 | 12
39 | 电导率仪 | DDSJ-308F | 检定 | 12
40 | 电导率仪 | DDSJ-308F | 检定 | 12
41 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） | 5100 | 检定 | 24
42 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 校准 | 12
43 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 校准 | 12
44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140B | 校准 | 12
45 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-4/单列四孔 | 校准 | 12
46 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-4/单列四孔 | 校准 | 12
47 | 电位滴定仪 | 905 | 检定 | 12
48 | 电位滴定仪 | 905 | 检定 | 12
49 | 电子恒温水浴锅 | DZKW-4/单列四孔 | 校准 | 12
50 | 电子数显千分尺 | 0-25mm 0.001mm | 检定 | 12
51 | 电子台秤 | ACS-15JZ | 检定 | 12
52 | 电子台秤 | TCS-J-150 | 检定 | 12
53 | 电子天平 | BSA224S | 检定 | 12
54 | 电子天平 | T1000 | 检定 | 12
55 | 电子天平 | JJ500 | 检定 | 12
56 | 电子天平 | LT1002 | 检定 | 12
57 | 电子天平 | LT1002 | 检定 | 12
58 | 电子天平 | JJ3000 | 检定 | 12
59 | 电子天平 | JJ1000 | 检定 | 12
60 | 电子天平 | JJ1000 | 检定 | 12
61 | 电子天平 | JJ1000 | 检定 | 12
62 | 电子天平 | BT125D | 检定 | 12
63 | 电子天平 | BSA2202S | 检定 | 12
64 | 电子天平 | BSA223S | 检定 | 12
65 | 电子天平 | JJ3000 | 检定 | 12
66 | 电子天平 | BSA224S | 检定 | 12
67 | 电子天平 | JJ3000 | 检定 | 12
68 | 电子天平 | BSA223S | 检定 | 12
69 | 电子天平 | BSA223S | 检定 | 12
70 | 电子天平 | BSA223S | 检定 | 12
71 | 电子天平 | BSA224S | 检定 | 12
72 | 电子天平 | BSA224S | 检定 | 12
73 | 电子天平 | JJ3000 | 检定 | 12
74 | 砝码 | 20g | 检定 | 12
75 | 砝码 | 100g | 检定 | 12
76 | 砝码 | 200g | 检定 | 12
77 | 砝码 | 500g | 检定 | 12
78 | 砝码 | 1kg | 检定 | 12
79 | 分度吸量管 | A1mL | 校准 | 36
80 | 分度吸量管 | A2mL | 校准 | 36
81 | 分度吸量管 | A5mL | 校准 | 36
82 | 分度吸量管 | A10mL | 校准 | 36
83 | 分度吸量管 | A20mL | 校准 | 36
84 | 分度吸量管 | A25mL | 校准 | 36
85 | 分度吸量管 | A50mL | 校准 | 36
86 | 蜂蜜色度测定仪 | HI96785 | 检定 | 12
87 | 附温比重瓶 | 25mL | 检定 | 12
88 | 高效液相色谱仪 | 20A | 检定 | 24
89 | 高效液相色谱仪 | E2695 | 检定 | 24
90 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT | 检定 | 24
91 | 高效液相色谱仪 | LC-40D | 检定 | 24
92 | 高效液相色谱仪 | U-3000 | 检定 | 24
93 | 高效液相色谱仪 | U-3000 | 检定 | 24
94 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT | 检定 | 24
95 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT | 检定 | 24
96 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT | 检定 | 24
97 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-50×65 | 校准 | 12
98 | 隔水式电热恒温培养箱 | LWI-9270 | 校准 | 12
99 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-50×65 | 校准 | 12
100 | 隔水式电热恒温培养箱 | GH-600 | 校准 | 12
101 | 隔水式电热恒温培养箱 | GH-600 | 校准 | 12
102 | 隔水式电热恒温培养箱 | LWI-9270 | 校准 | 12
103 | 隔水式培养箱 | 303AB-4 | 校准 | 12
104 | 隔水式培养箱 | GPX-9080 | 校准 | 12
105 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式-30～20℃ | 校准 | 12
106 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0～50℃ | 校准 | 12
107 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式50～100℃ | 校准 | 12
108 | 工作用玻璃液体温度计 | 0～360℃ | 校准 | 12
109 | 谷物电子容重器 | GHCS-1000 | 检定 | 12
110 | 谷物选筛 |  | 校准 | 12
111 | 激光尘埃粒子计数器 | YO9-301 | 检定 | 12
112 | 计时器 |  | 校准 | 12
113 | 具塞滴定管 | A50mL | 校准 | 36
114 | 具塞滴定管 | A10mL | 校准 | 36
115 | 具塞滴定管 | A25mL | 校准 | 36
116 | 卡尔费休水分仪 | ET08 | 检定 | 12
117 | 凯氏定氮仪 | UDK159 | 校准 | 12
118 | 可燃气体报警器 | ZBK-1000 | 检定 | 12
119 | 可调移液器 | 2～20μL | 检定 | 12
120 | 可调移液器 | 20～200μL | 检定 | 12
121 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
122 | 可调移液器 | 2～20μL | 检定 | 12
123 | 可调移液器 | 20～200μL | 检定 | 12
124 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
125 | 可调移液器 | 100～1000ul | 检定 | 12
126 | 可调移液器 | 2～20μL | 检定 | 12
127 | 可调移液器 | 20～200μL | 检定 | 12
128 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
129 | 可调移液器 | 10～100μL | 检定 | 12
130 | 可调移液器 | 0.1～2.5μL | 检定 | 12
131 | 可调移液器 | 2～20μL | 检定 | 12
132 | 可调移液器 | 10～100μL | 检定 | 12
133 | 可调移液器 | 20～200μL | 检定 | 12
134 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
135 | 可调移液器 | 0.5～10μL | 检定 | 12
136 | 可调移液器 | 20～200ul | 检定 | 12
137 | 可调移液器 | 2～20ul | 检定 | 12
138 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
139 | 可调移液器 | 20～200μL | 检定 | 12
140 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
141 | 可调移液器 | 0.5～5mL | 检定 | 12
142 | 可调移液器 | 0.5～5mL | 检定 | 12
143 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
144 | 可调移液器 | 100～1000μL | 检定 | 12
145 | 冷冻离心机 | 5804R | 检定 | 12
146 | 离子色谱仪 | DIONEX AQUION RFIC | 检定 | 24
147 | 离子色谱仪 | ICS-90A | 检定 | 24
148 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50SⅡ | 校准 | 12
149 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-100A | 校准 | 12
150 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50SⅡ | 校准 | 12
151 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50SⅡ | 校准 | 12
152 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50SⅡ | 校准 | 12
153 | 量筒 | 50mL | 检定 | 36
154 | 量筒 | 100mL | 检定 | 36
155 | 量筒 | 250mL | 检定 | 36
156 | 量筒 | 500mL | 检定 | 36
157 | 量筒 | 1000mL | 检定 | 36
158 | 量筒 | 2000mL | 检定 | 36
159 | 酶标分析仪 | RT-6100 | 检定 | 12
160 | 霉菌培养箱 | MJP-250 | 校准 | 12
161 | 霉菌培养箱 | MJP-150 | 校准 | 12
162 | 霉菌培养箱 | MJP-150 | 校准 | 12
163 | 啤酒、饮料二氧化碳测定仪 | SCY-3B | 检定 | 6
164 | 瓶口分液器 | DispensetteS 0～50mL | 检定 | 12
165 | 瓶口分液器 | DispensetteS 0～50mL | 检定 | 12
166 | 瓶口分液器 | DispensetteS 0～25mL | 检定 | 12
167 | 瓶口分液器 | DispensetteS 0～25mL | 检定 | 12
168 | 瓶口分液器 | DispensetteS 0～25mL | 检定 | 12
169 | 瓶口分液器 | DispensetteS Organic 0～25mL | 检定 | 12
170 | 瓶口分液器 | DispensetteS 2.5～25mL | 校准 | 12
171 | 瓶口分液器 | DispensetteS 2.5～25mL | 校准 | 12
172 | 瓶口分液器 | Varispenser2 2.5～25mL | 校准 | 12
173 | 瓶口分液器 | Varispenser2 2.5～25mL | 校准 | 12
174 | 瓶口分液器 | Varispenser2 5～50mL | 校准 | 12
175 | 瓶口分液器 | DispensetteS 2.5～25mL | 校准 | 12
176 | 瓶口分液器 | Varispenser2 2.5～25mL | 校准 | 12
177 | 瓶口分液器 | DispensetteS 2.5～25mL | 校准 | 12
178 | 气相色谱仪 | 7890B | 校准 | 24
179 | 气相色谱仪 | 7890B | 检定 | 24
180 | 气相色谱仪 | 6890N | 检定 | 24
181 | 气相色谱仪 | 8890 | 检定 | 24
182 | 气相色谱仪 | GC-2030 | 检定 | 24
183 | 气相色谱仪 | 7890B | 检定 | 24
184 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS/MS) | 8890/G7000D | 校准 | 24
185 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS/MS) | 8890/G7000D | 校准 | 24
186 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS/MS) | 8890/G7000D | 校准 | 24
187 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS/MS) | 7890B-7000C | 校准 | 24
188 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS/MS) | 7890B-7000D | 校准 | 24
189 | 全自动白度计 | WSD-3C | 校准 | 12
190 | 全自动凯氏定氮仪 | UDK159 | 校准 | 12
191 | 全自动折光仪 | SGW-756 | 校准 | 12
192 | 熔点仪 | YRT-3 | 校准 | 12
193 | 三重串联四级杆超高液相色谱质谱联用仪（UPLC-MS/MS) | Xevo TQ-XS | 检定 | 12
194 | 三重串联四级杆液相色谱质谱联用仪（LC-MS/MS） | TQ-S micro | 校准 | 12
195 | 三重串联四极杆气相色谱质谱联用仪（GC-MS/MS） | TQ8040NX | 校准 | 24
196 | 三重串联四极杆气相色谱质谱联用仪（GC-MS/MS） | TQ8040NX | 校准 | 24
197 | 生化培养箱 | SHP-450 | 校准 | 12
198 | 生化培养箱 | LRH-250 | 校准 | 12
199 | 生化培养箱 | LRH-250 | 校准 | 12
200 | 生化培养箱 | LRH-250 | 校准 | 12
201 | 生物安全柜 | Bio-IIAdvance4 | 校准 | 12
202 | 生物安全柜 | Bio-IIAdvance4 | 校准 | 12
203 | 生物安全柜 | Bio-IIAdvance4 | 校准 | 12
204 | 生物安全柜 | Bio-IIAdvance4 | 校准 | 12
205 | 生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 校准 | 12
206 | 食品留样冷藏库 | NAK129 | 校准 | 12
207 | 食品留样冷冻库 | NAK129 | 校准 | 12
208 | 数显滴定器 | 25ml | 校准 | 12
209 | 数显滴定器 | 50ml | 校准 | 12
210 | 数字阿贝折射仪 | WAY-2S | 检定 | 12
211 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
212 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
213 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
214 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
215 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
216 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
217 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
218 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
219 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
220 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
221 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
222 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
223 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
224 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
225 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
226 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
227 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
228 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
229 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
230 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
231 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
232 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
233 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
234 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
235 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
236 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
237 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
238 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
239 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
240 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
241 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
242 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
243 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
244 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
245 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
246 | 数字温度计 | ST-1 | 校准 | 12
247 | 数字温度计 | ST-1A | 校准 | 12
248 | 数字温度计 | ST-1A | 校准 | 12
249 | 数字温度计 | ST-1A | 校准 | 12
250 | 数字温度计 | ST-1A | 校准 | 12
251 | 数字温度计 | ST-1A | 校准 | 12
252 | 水分接收器 | 10ml | 校准 | 36
253 | 水浴恒温振荡器 | SHA-CA | 校准 | 12
254 | 微波消解仪 | MARS6 | 校准 | 12
255 | 微波消解仪 | TOPEX+ | 校准 | 12
256 | 微量进样器 | 250μL | 检定 | 12
257 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
258 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
259 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
260 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
261 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
262 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
263 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
264 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
265 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
266 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
267 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
268 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
269 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
270 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
271 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
272 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
273 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
274 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
275 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
276 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
277 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
278 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
279 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
280 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
281 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
282 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
283 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
284 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
285 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
286 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
287 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
288 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
289 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
290 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
291 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
292 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
293 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
294 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
295 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
296 | 温湿度表 | G2080C | 检定 | 12
297 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 校准 | 12
298 | 箱式实验电炉 | SXL-1200 | 校准 | 12
299 | 旋转粘度计 | NDJ-1 | 校准 | 12
300 | 旋转蒸发器 | RE-52CS | 校准 | 12
301 | 旋转蒸发仪 | RE-2000 | 校准 | 12
302 | 压力表 | 0～0.6Mpa | 检定 | 6
303 | 压力表 | 0～0.6Mpa | 检定 | 6
304 | 压力表 | 0～0.6Mpa | 检定 | 6
305 | 压力表 | 0～0.4MPa | 检定 | 6
306 | 压力表 | 0～0.4MPa | 检定 | 6
307 | 压力表 | 0～0.4MPa | 检定 | 6
308 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 检定 | 12
309 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪（LC-ICP-MS） | 1100-7900 | 校准 | 12
310 | 液相色谱仪 | 1100 | 检定 | 24
311 | 液相色谱-原子荧光联用仪（LC-AFS） | AFS-2202E | 检定 | 12
312 | 液相色谱-质谱联用仪（LC-MS/MS) | 1260-6410 | 校准 | 12
313 | 液相色谱-质谱联用仪（LC-MS/MS) | 1290InfinityII/G6460C | 校准 | 12
314 | 液相色谱-质谱联用仪（LC-MS/MS) | LC 30-4500Qtrap | 校准 | 12
315 | 医用压力表 | 0～0.4MPa | 检定 | 6
316 | 医用压力表 | 0～0.4MPa | 检定 | 6
317 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 6 Flex | 校准 | 12
318 | 游标卡尺 | 0-150mm/0.01mm | 检定 | 12
319 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle 900Z | 检定 | 24
320 | 原子吸收分光光度计 | 240D | 检定 | 24
321 | 原子荧光光度计 | AFS-230E | 检定 | 12
322 | 真空表 | -0.1～0Mpa | 检定 | 6
323 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 校准 | 12
324 | 智能热球风速计 | QDF-6 | 检定 | 12
325 | 浊度测定仪 | 6B-50Z | 检定 | 12
326 | 浊度仪 | WGZ-2PJP | 检定 | 12
327 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 检定 | 12
328 | 自动旋光仪 | SGW-3 | 检定 | 12